# 采购需求

# （仅供参考，以磋商文件为准）

前注：

1、本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2、成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付清。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽工业经济职业技术学院，采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后30日历日内完成全部维修工作 |

二、项目概况

1、工程概况：安徽工业经济职业技术学院主教楼消防控制系统维修。

三、服务需求

1、消防设施维修清单

| 名称 | 备注 |
| --- | --- |
| 主教火灾自动报警系统主机维修，线路更换恢复 | 故障点1105个 |
| 主教消防水箱和消防泵房控制柜维修，配件和线路更换 |  |
| 主教消防排烟风机维修 |  |
| 主教电器火灾检测主机及现场设备维修，更换备用电池 |  |
| 主教增加屋顶水箱液位仪及线路布放 |  |
| 主教楼室内消火栓无水，消防水路排查及维修 |  |
| 饮食服务中心2楼，3楼大厅烟感丢失排查及线路维修。（包含一楼大厅装修吊顶拆除及装修恢复） |  |
| 饮食服务中心1楼，2楼，3楼厨房全部操作区和库房的烟感，温感增加改造。（包含房间装修吊顶拆除及装修恢复） |  |
| 主教气体自动灭火系统主机维修，更换电池，药剂充装，钢瓶检测 | 120L：3瓶。 |

2、培训服务

成交供应商需免费对采购单位的消防人员进行火灾自动报警系统和气体灭火系统的操作培训。

气体灭火系统检测维修前须现场对设备进行火灾发生时气体释放演习。

四、报价要求

本项目预算资金为 14.8 万元（报价≥ 14.8 万元属于无效报价）。

本项目报价为固定价格（总价）报价，供应商应对每项分别进行报价，并以投标总价作为定标依据，总价包含完成本项目所发生的一切费用，采购人后期不再增加任何费用，供应商需自行考虑各种风险，谨慎报价。