# 采购需求

# （仅供参考，以谈判文件为准）

前注：

1、本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可。

2、成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目验收合格后一次性付清 注：供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与谈判文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽工业经济职业技术学院，采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后1年。 合同期满前，如成交供应商履约良好，在年度服务内容及费用不变的前提下，双方均未提出书面异议，可以续签下一年合同。续签合同一年一签，续签最多不得超过两年。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后一年 |

二、项目概况

安徽工业经济职业技术学院现代科技中心1楼数据中心机房UPS维保服务。

三、服务需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲数据中心机房UPS一年维保服务 | 1、设备型号和数量：施耐德Symmetra PX Frame 160kW不间断电源1套；SYPM10K16H功率模块4个, SYMBP160H旁路柜1个。 2、提供原厂商5×8小时现场响应服务。 3、提供原厂商7×24电话技术支持服务。 4、提供原厂商维保年度内1次定期巡检服务。 ★5、合同期内，设备更换备件(电池除外)以及其他一切费用均包含在合同金额内。 ★6、若供应商提供的模块化UPS核心部件维保服务验收不合格或维保服务质量采购人不予认可，须由供应商邀请原厂工程师就验收不合格部分(或维保服务质量采购人不认可部分)提供维保服务，所有费用由供应商自行承担(模块化UPS 核心部件包括：控制模块、功率模块、静态开关模块、旁路柜、直流电源开关)。 ★7、合同签订前提供原厂商针对本项目维保产品的售后服务承诺函，合同签订一周后，提供UPS固件软件升级服务。 ★8、合同签订后一周可通过设备官网或者官方热线查询设备的维保信息并提供购买原厂商维保服务证明材料。 ★9、涉及不间断电源输入(机房内市电)、输出(机房内机柜供电)等相关技术咨询服务；故障时机房内部供电现场支持服务。 ★10、投标文件中提供UPS原厂商针对本次项目的原厂质保服务承诺函。 注明：投标人需针对以上要求在投标文件中提供相关的服务承诺函以及UPS原厂商质保服务承诺函，不提供视为不响应。 | 1项 |  |
| 2 | 供电维护 | 1、2个配电柜的日常维护； 2、维护期为一年。 ★3、日常故障通过远程指导协助的方式予以解决，远程不能解决故障的，供应商需安排技术人员在24时内到达现场并解决问题。 | 1项 |  |
| 3 | 防毒面具 | 1、配置：全面罩套装+高清护目镜 2、口罩佩戴方式：头戴式 3、类型：防毒面具 4、特征：有呼吸阀 5、颗粒物过滤效率：KN95(国标) | 2套 |  |

四、报价要求

本项目报总价，供应商的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成谈判文件要求的服务内容所包含的一切应有费用，成交价一次性包死，采购人后期不再追加任何费用，供应商自行考虑风险。