# 采购需求

前注：

1、本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2、成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后15个工作日通过转账付清全款。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽工业经济职业技术学院，采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后，至2022年9月30日。 |

- 项目概况

安徽工业经济职业技术学院学生公寓智能电控维保服务。

三、服务需求

电控管理系统运维服务的范围主要包括安徽工业经济职业技术学院的电控管理系统软硬件设施日常运维工作。

- 维保范围：

维护学院宿舍楼第1、3、6、7、8、9、10、11、12、13、16、17、18、19、20号宿舍楼，西区教职工宿舍楼，共16栋公寓楼，合计3300个房间电控设备的日常运维，保障系统和终端的稳定有序运行。

- 维保具体内容：

1）定期每天检查电控系统服务器运行状态，确保电控服务器及系统正常稳定运行；

2）对故障电表进行检测、维修与更换；

3）对故障电器开关进行检测、维修与更换；

4）按照学校规定，对学生宿舍楼电控早晚定时用电的时间周期设置；

5）按照学校规定，定期每月为每个学生系统内补助照明电费以及临时为每个学生补助空调电费的数量设置；

6）根据学校临时要求，调整电控超负荷断电阈值服务设置；

7）在宿舍超负荷用电造成系统自动断电时，快速处理恢复供电，并做好记录造成断电原因并通告违规操作；

8）学校施工原因导致电控网络中断时，临时应急人工手动操作恢复供电使电控正常使用，同时紧急安排修复网络；

- 维保响应时间：

1）★工作日（周一至周五）驻场服务，接到报修后立即响应；周末以及节假日提供7x24小时电话技术支持服务，如需现场支持，2小时内到场服务；学校有重大活动或故障期间（如校会、开学迎新、设备搬迁、关键设备故障等）可做到7*24小时驻场服务，并增派工程师。投标文件中提供承诺函。

2）响应时间不超过30分钟，一般性故障2小时内解决上门解决，故障时间不超过12小时

3）需要到达现场的合肥市内1个小时到达现场，省内其它地区6小时到达现场进行维修；

4）重大故障24小时内解决，如在24小时内无法排除故障的，则为学校提供更换同等配置的备用设备以确保正常运行；

5）日常巡检要求：工作日期间，每日对全校电控管理系统软硬件等设备做好主动巡检工作，并留存纸质记录文件。

## 驻场人员资格要求：

1、资格要求：必须系专业从事电控管理系统系统项目，且有驻场服务经验。

2、技术要求：

（1）驻场：提供1人驻场服务，相关从业资格证书，驻场人员工作日8小时；

（2）★工程师技术范畴：对linux、Oracle数据库、虚拟化、服务器、交换机网络等有一定维护经验。

3、工程能力：

（1）★5x8小时驻场服务，7x24小时电话响应。对电控管理系统对接整合较为熟悉，对现有电控管理系统非常熟悉，对学院一些个性功能有一定了解和解决，维护同样系统相同设备有一定经验，有其他院校相同系统在维护，能配合开发人员进行开发部署。投标文件提供承诺函。

（2）具备优秀的计算机软硬件知识，具有台式机及笔记本的硬件故障排查及维修能力，能够快速准确的判断故障，并在有备件的基础上进行维修工作。

（3）熟悉Windows 系统机制、内核原理和通讯知识，并基于原理对系统故障进行处理。熟悉Windows和Linux等常用操作系统的安装、配置维护及故障处理。

（4）了解电控管理系统容灾、虚拟系统、防火墙、行为管理等设备的工作原理，熟悉终端病毒防护解决方案，掌握网络信息安全系统相关专业技能，能够对病毒木马入侵行为进行分析和防范。

（5）沟通协调能力及高度责任心。

四、报价要求

本项目报总价。报价应包含所投服务、所有材料、劳务、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务，成交供应商后续提供服务阶段所需专家评审费及批复咨询费，以及其他所有与所提供服务有关的费用、国家规定的所有税费、现场服务等为完成采购文件要求的服务内容所包含的一切应有费用，一切相关费用均含在投标报价内，采购人后期不追加任何费用。